## 테이블 및 데이터 관측 기간 설명
1. 테이블
테이블명 | 테이블 설명 | 기간 | 비고
plant1_train | 공장1의 결로발생 데이터(학습용) | 2016-04-01 0:00 ~ 2019-03-31 23:50
plant2_train | 공장2의 결로발생 데이터(학습용) | 2016-07-19 18:00 ~ 2019-03-31 23:50
plant_test | 검증용 데이터 | 2019-04-01 0:00 ~ 2020-03-31 23:50 | 예측 정확도 검증을 위한 결로발생 여부 비공개
* 검증 데이터셋은 추후 공개(5/8)
2. 데이터 관측 기간
공장 | 관측기간 | 관측 단위
plant1 &plant2 | 2016-04-01 0:00 ~ 2016-12-26 21:00 | 3시간
| 2016-12-26 22:00 ~ 2018-03-22 0:00 | 1시간
| 2018-03-22 0:30 ~ 2018-06-12 0:00 | 30분
| 2018-06-12 0:10 ~ 2020-03-31 23:50 | 10분

## 컬럼명 및 데이터 설명
1. plant1_train & plant2_train
컬럼명 | 데이터 설명 | 데이터 유형 | 예제 | 단위 | 비고
MEA_DDHR | 데이터 측정 일자 및 시간 | Char | 2017-01-25 16:00
TEM_IN_LOC1 | 공장 내부 1번 위치 대기온도 측정값 | Num | 4.84 | ℃
HUM_IN_LOC1 | 공장 내부 1번 위치 대기 상대습도 측정값 | Num | 36.39 | RH%
TEM_IN_LOC2 | 공장 내부 2번 위치 대기온도 측정값 | Num | 3.25 | ℃
HUM_IN_LOC2 | 공장 내부 2번 위치 대기 상대습도 측정값 | Num | 41.15 | RH%
TEM_IN_LOC3 | 공장 내부 3번 위치 대기온도 측정값 | Num | 2.03 | ℃
HUM_IN_LOC3 | 공장 내부 3번 위치 대기 상대습도 측정값 | Num | 46.18 | RH%
TEM_OUT_LOC1 | 공장 외부 대기온도 측정값 | Num | -0.35 | ℃
HUM_OUT_LOC1 | 공장 외부 대기 상대습도 측정값 | Num | 48.75 | RH%
TEM_COIL_LOC1 | 공장 내부 1번 위치 철강제품(코일) 표면 온도 측정값 | Num | 2.74 | ℃
TEM_COIL_LOC2 | 공장 내부 2번 위치 철강제품(코일) 표면 온도 측정값 | Num | -0.16 | ℃
TEM_COIL_LOC3 | 공장 내부 3번 위치 철강제품(코일) 표면 온도 측정값 | Num | -0.74 | ℃
COND_LOC1 | 공장 내부 1번 위치 결로발생 여부 | Int | 1 |  | 1: 발생, 0: 미발생
COND_LOC2 | 공장 내부 2번 위치 결로발생 여부 | Int | 0 |  | 1: 발생, 0: 미발생
COND_LOC3 | 공장 내부 3번 위치 결로발생 여부 | Int | 1 |  | 1: 발생, 0: 미발생
2. plant_test
컬럼명 | 데이터 설명 | 데이터 유형 | 예제 | 단위 | 비고
MEA_DDHR | (기준) 데이터 측정 일자 및 시간 | Char | 2020-01-25 16:00
PLANT | 공장 | Num | 1 |  | 1: 공장1, 2: 공장2
LOC | 공장 내부 위치 | Num | 2 |  | 1: 내부 1번, 2: 내부 2번, 3: 내부 3번
TEM_IN | (해당 공장 및 위치) 대기온도 측정값 | Num | 3.25 | ℃
HUM_IN | (해당 공장 및 위치) 대기 상대습도 측정값 | Num | 41.15 | RH%
TEM_COIL | (해당 공장 및 위치) 철강제품(코일) 표면 온도 측정값 | Num | 2.74 | ℃
TEM_OUT_LOC1 | (해당 공장) 외부 대기온도 측정값 | Num | -0.35 | ℃
HUM_OUT_LOC1 | (해당 공장) 외부 대기 상대습도 측정값 | Num | 48.75 | RH%
X24H_TMA | (기준) 24시간 후 일자 및 시간 | Char | 2020-01-26 16:00
X24H_COND_LOC | (기준) 24시간 후 결로발생여부 예측 값 | Int | NA |  | 예측 정확도 검증을 위한 결로발생 여부 비공개 (1: 발생, 0: 미발생)
X48H_TMA | (기준) 48시간 후 일자 및 시간 | Char | 2020-01-27 16:00
X48H_COND_LOC | (기준) 48시간 후 결로발생여부 예측 값 | Int | NA |  | 예측 정확도 검증을 위한 결로발생 여부 비공개 (1: 발생, 0: 미발생)